## Лист3
Характеристика об'єкта ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |  |  | НЕ ЗАПОВНЮВАТИ
1 | Назва суб`єкта | Державна служба зайнятості
2 | Назва об`єкта (найменування ЦЗ) | Ватутінська міська філія Черкаського ОЦЗ
3 | Адреса | м. Ватутіне, вул. Зоряна 18б |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1979 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі (опалювальної площі) | куб.м. | 552.44 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 927.6 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 10 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість середньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | працівників | чол | 10
б | відвідувачів | чол | 22456
в |  | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г |  | чол |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
| електроопалення | наявність |  | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2017 | 2018 | 2019
19 | Режим роботи, діб на рік | діб/рік | 248 | 250 | 250
20 | Режим роботи, годин на добу | год/доб. | 9 | 9 | 9
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 21.935 | 31.15 | 31.55
23 | Споживання гарячої води | куб.м. | 0 | 0 | 0
24 | Споживання газу (покази лічильника) | куб.м. | 0 | 0 | 0
25 | Споживання ел.енергії (покази лічильника) | кВт*год | 8303 | 8151 | 8444
26 | Споживання хол. води (покази лічильника) | куб.м. | 42 | 46 | 58
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка
| Директор філії |  |  | Бабенко С.В.
| Виконавець |  | Сільвашко Ю.М.

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує